天津天保百祥资产管理有限公司

空港汽配城二次供水系统及高位水箱维修项目报价比选文件

致：

一、项目概况：本项目坐落于天津空港经济区中环西路77号空港汽配城，项目内容为汽配城二次供水系统及高位水箱维修。项目招标控制价26654元。

二、报价单位资格要求：本次参与报价的单位均须具有机械设备维修能力的法人单位。

三、报价要求：按工程量清单（附件1），参考市场基本价格报价，最低者中标。报价单位所报价格为综合单价，包括人工费、材料费、机械费、试验费、措施费、税金及其它费用。

四、工期要求：合同签订后15个工作日。

五、质量要求：符合国家标准或行业标准。

六、文件报送要求

- 报价文件包括报价单（附件2）、营业执照。

- 报价文件要求由报价单位加盖单位公章。

- 提供报价文件壹份并密封在一个包封中。

- 各单位请于2025年 11月  17   日16：00前将报价文件密封后送至天津天保百祥资产管理有限公司， 郭永生 收。

地点：  天津空港经济区中环西路77号

联系人：  郭永生 电话：   13002280388

七、中选方式：

本项目采用经评审的最低投标价法，报价文件实质上响应报价要求，且具有最低评标价的投标人中标，当出现两家单位报价相同时，甲方有权决定中标单位。

天津天保百祥资产管理有限公司

2025年11月13 日

附件1：工程量清单

项目名称：空港汽配城二次供水系统及高位水箱维修项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆KVV3*2.5 | m | 320 |
| 2 | 电力电缆KVV2*2.5 | m | 200 |
| 3 | 打过墙眼 | 个 | 6 |
| 4 | 维修消防泵房稳压泵 | 个 | 2 |
| 5 | 稳压泵更换水封 | 个 | 2 |
| 6 | 稳压泵更换维修泵头 | 个 | 2 |
| 7 | 更换感烟探测器 | 个 | 8 |
| 8 | 更换消防自动报警主机打印机 | 台 | 1 |
| 9 | 自动报警系统调试 | 项 | 1 |
| 10 | 更换电机轴承6208 | 台 | 4 |
| 11 | 更换电机轴承6208 | 台 | 4 |
| 12 | 电机拆卸安装 | 台 | 3 |
| 13 | 稳压罐补焊更换胶囊 | 项 | 1 |
| 14 | 稳压罐胶囊Φ600*1300 | 项 | 1 |
| 15 | 维修恒压供水控制器 | 台 | 1 |
| 16 | 维修变频器 | 台 | 1 |

附件2:

报 价 单

项目名称：空港汽配城二次供水系统及高位水箱维修项目

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

竟价单位（公章）：

年  月  日